Приложение 2

к Методическим рекомендациям

по проведению инвентаризации (паспортизации)

объектов социальной инфраструктуры на предмет

соблюдения доступной среды для инвалидов

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
№__________  от «___»____________201__года

полное юридическое наименование объекта

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Наименование населенного пункта___________________________________________________________________________________

- Вид деятельности________________________________________________________________________________________________

- Субъект собственности (собственник)_______________________________________________________________________________

3. Размещение объекта ______________________________________________________________________________________________

количество зданий, помещений с отдельным входом; отдельно стоящее здание, количество этажей; встроенное, пристроенное здание, какой этаж в здании; год постройки (капитального ремонта)

4. Объем представляемых услуг всего___________________________________________________________________________________

количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.п.

4.1 В том числе для инвалидов_________________________________________________________________________________________

указывается количество инвалидов

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

| №№ помещения по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Пункт в СП РК 3.06-15-2005 | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крыльцо и входная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина *глубина - распашная дверь со стороны её открывания - полуторапольная дверь со стороны её открывания - диаметр поворотных зон наружных входных площадок | П 6 Приложение 2 Рисунок 2.14, в т.ч. зависимость ширины и глубины входной площадки Таблица 6.1 пункт 2.6 | К | 150*150 см 155*180 см Не менее 220 |  |  |
|  | Противоскользящее покрытие | Пункт 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.21 | К, О, З | Наличие |  |  |
|  | Навес | П 6 Таблиц 6.1 Пункт 5.6 | К, О | Наличие |  |  |
|  | Указатели специальных входов в здание | П 7 Таблица 7.1 Пункт 4.13 |  | Наличие |  |  |
| Лестница наружная |  |  |  |  |  |  |
|  | Противоскользящее покрытие | Пункт 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.21 (Б) | О, З, С | Наличие |  |  |
|  | Разворотные площадки: ширина * глубина - внизу в местах примыкания горизонтальных путей к лестнице - промежуточная с поворотом направления движения на 90 градусов - необходимое для U-образного разворота кресла-коляски на 180 градусов | П 6.5 П 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.8 П 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.8 | К | Не менее 160 * 160 см Не менее 140*140 см Не менее 150*170 см |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: - высота поручня: одноуровневый двухуровневый - дополнительный поручень для детей до 10 лет в учреждениях с наличием соответствующего контингента - нетравмирующие завершения поручня: горизонтальное завершение после последней опоры поручня закругление одноуровневого поручня закругление двухуровневого поручня | П 6 Рисунок 2.20 Рис.2.20 Рис 2.25 | О О, З О, З О, З | Наличие 95 см 70 см. (нижний) 95 см (верхний). 50 см. 30 см 4,5 см 20 см |  |  |
| Пандус наружный |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | П 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.22 | К | 90см. между поручнями; 100см. общая ширина |  |  |
|  | Уклон |  | К | H/L- не более 1/12 |  |  |
|  | Высота одного подъема (высота пандуса от нижней до верхней точки) |  | К | Не более 80 см. |  |  |
|  | Разворотные площадки: ширина х глубина - внизу в местах примыкания горизонтальных путей к пандусам - промежуточная с поворотом направления движения (ширина х глубина) | П 6.5 П 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.23 | К | Не менее 160 * 160 см Не менее 180 * 150 см |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: - на высоте - открытые горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием | П 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.22 Рисунок 2.25 | К,О К, О | 70-90 см. Не менее 4 см |  |  |
|  | Противоскользящее покрытие | Пункт 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.21 | К, О | Наличие |  |  |
| Подъемник |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружный подъемник: Вертикальный (В), наклонный (Н) | Приложение 2 Рисунки 2.28, 2.29 | К, О | Наличие |  |  |
| Тамбур |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты тамбура: (ширина х глубина): - при внутренней распашной однопольной двери, расположенной «на одной линии» - при внутренней распашной однопольной двери, расположенной «со смещением» (поворот на 90 градусов) - двери распашные двухпольные | П.6 Приложение 2 Рисунок 2.14, 2.15 | К | 135*190 см или 150*150 см 255*135 см 200*150 см |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): - ширина проема в свету; - высота порога наружного, внутреннего. | П 6 Приложение 2 Рисунок 2.11 | К К | Не менее 90 см. Не более 2,5 см |  |  |

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (П.6)
на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещения по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Пункт в СП РК 3.06-15-2005 | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов При стандартной распашной двери в 90 см. ширина коридора | П 6 Рисунок 2.9 | К | Не менее 90 см. Не менее 180 см. |  |  |
|  | Разворотные площадки | П 6 Рисунок 2.8 | К | Не менее 150 * 150 см. |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания в местах защищенных от перегрева, сквозняков и т.д. - для лиц с нарушением ОДА (О), расстояние от сидения до полосы движения - для колясочников ниши в коридорах | П 6.11 П 4.6 Рисунок 2.7 (есть варианты) | К, О, З О К | Не реже, чем через 25 м не менее 1 на этаж не менее 60 см. Не менее 1 места |  |  |
|  | Навесное оборудование в зоне движения | П.6 Приложение 2 Рисунок 2.9-2.10 | З | Не более 30 см |  |  |
|  | Декоративное оформление разметки путей движения и зон ожидания | П 6.12 | З | Наличие |  |  |
| Лестница №1 (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |
|  | Противоскользящее покрытие | Пункт 6 Приложение 2 Рисунок 2.21 | О, З, С | Наличие |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) |  | З | За 60 см. до и после марша |  |  |
|  | Контрастная окраска перед первой и на последней ступени |  | З | Ширина ступени +5 см |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: - высота поручня: одноуровневый двухуровневый - дополнительный поручень для детей до 10 лет в учреждениях с наличием соответствующего контингента - горизонтальные (нетравмирующие) завершения поручня после последней опоры - закругления в конце поручня: | П 6 Рисунок 2.20 Рис.2.20 Рис 2.20 | О О, З О, З О, З | Наличие 95 см 70 см. (нижний) 95 см (верхний). 50 см. 30 см. |  |  |
| Лифт пассажирский к зоне оказания услуги |  |  |  |  |  |  |
|  | - Кабина: габариты (глубина X ширина) 1) без сопровождающего: 2) с сопровождающим: - минимальные значения - оптимальные значения 3) для транспортировки больного на каталке - площадка перед лифтом - ширина дверного проема; - поручни (высота) | П 6 Приложение 2 Рисунок 2.26 | К,О | Не менее 140 * 110 см Не менее 195*140 см. Не менее 129*173 см. Не менее 210*110 см. 150*150 см. Не менее 90 см 90-110 см |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | П 7 Таблица 7.1 п.4.2 и 4.4 Рисунок 3.16 | З | Наличие |  |  |
|  | Знак доступности лифта |  | К, З | Наличие |  |  |
| Пандус внутренний к лестнице № |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | П 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.22 | К | 90 см между поручнями -100см общая ширина |  |  |
|  | Уклон |  | К | H/L- не более 1/12 |  |  |
|  | Высота одного подъема |  | К | Не более 80 см. |  |  |
|  | Разворотные площадки: ширина х глубина - внизу в местах примыкания горизонтальных путей к пандусам - промежуточная с поворотом направления движения | П 6.1 П 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.23 | К | Не менее 160 * 160 см Не менее 180 * 150 см |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: - на высоте - открытые горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием | П 6 Приложение 2 рисунок 2.22 Рисунок 2.22, 2.25 | К,О К, О | 70-90 см. Не менее 30 см Закругление не менее 4 см |  |  |
|  | Противоскользящее покрытие | Пункт 6 Приложение 2 Рисунок 2.21 | К, О | Наличие |  |  |
|  | Пандус переносной |  | К | Наличие |  |  |
|  | Лестничное индивидуальное подъемное устройство при отсутствии лифта: С платформой С сидением Подвесное Мобильное | П 6 Приложение 2 Рисунок 2.30 | К, О | Наличие |  |  |

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

| №№ помещения по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Пункт в СП РК 3.06-15-2005 | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 5 | 6 |
| Обслуживание через окно/прилавок № |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности -При ширине 0,3-0,45м для гардероба, регистратуры, справочной, КПП, операционной и кассовой стойки -При ширине 0,55-0,6 для прилавков магазинов, пунктов приема | Приложение 7 (П 7.13) | К | 80-120 см 70-90 см |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания: ширина х глубина: Для разворота на 45◦ | (П 4.6, Рисунок 2.1) | К | Не менее 90 * 125 см. Не менее 135см |  |  |
| Обслуживание в зале/кабинете № |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету Однопольная, складная, раздвижная, полуторопольная дверь Двухпольная дверь | (П.6, Рисунок 2.11) | К, О | Не менее 90 см Не менее 170см |  |  |
|  | Габариты зоны сидения ориентировочно в продольном направлении (островное размещение, ряд или боком к столу) при сидении за столом | (П 7.11) | О | Не менее 120 см. Не менее 80 см |  |  |
|  | Зона для кресла- коляски | (П.6, Рисунок 2.4) | К | Не менее 150 * 150 см. |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности при фронтальном или боковом доступе | (П.6, Рисунок 3.4, 3.3) | К, О | 80-90 см |  |  |
| Обслуживание с перемещением по маршруту № |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | (П 4.6, рис.2.1) | К, О | 90 см |  |  |
|  | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | (П 7.13) | К | 70-90 см |  |  |
| Кабина индивидуального обслуживания № |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина X глубина | (П 7.4 ) | К | Не менее 160 * 180см |  |  |
|  | Место для сидения |  | О | Наличие |  |  |
|  | Крючки для костылей: - на высоте; - выступ | П 7 Таблица 7.1 Пункт 2.6 | О О О | Наличие 130 см. 12 см. |  |  |

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещения по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Пункт в СП РК 3.06-15-2005 | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Санузел |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | Приложение 7 Таблица 7.1 П 4.1 | К, О | Наличие |  |  |
|  | Ширина дверного проема | (П.6, Рисунок 2.11, 3.10) | К | Не менее 90 см. |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине, ощутимая ногой или тростью (ширина) |  | З | 30 см. |  |  |
| Раковина |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина X ширина); | П 7 Приложение 3 Рисунок 3.10 | К | диаметр зоны 140 см. |  |  |
|  | Высота раковины; |  | К | 75 см |  |  |
|  | Опорный поручень на высоте, м.б. откидывающийся |  | О | 75 см |  |  |
| Кабины |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество кабин | П 7 Приложение 3 Рисунок 3.10 | К, О | Не менее 1 ед. |  |  |
|  | Ширина дверного проема |  | К,О | Не менее 90 см |  |  |
|  | Габариты (минимальная глубина X ширина); Оптимальная глубина X ширина |  |  | Не менее 180 * 165см 225 * 220см |  |  |
|  | Опорные поручни около раковины и унитаза |  |  | 75 см |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина) |  |  | Не менее 80 * 100 см. |  |  |
|  | Кнопка сигнализации; |  |  | Не выше 100 см |  |  |
|  | Крючки для одежды, для костылей: - на высоте; - выступ. | П 7 (таблица 7.1 пункт 2.6) Рисунок 3.10 |  | Не менее 120 см. Не выше 130 см 12 см. |  |  |
|  | Высота унитаза от пола до верха сидения | П 7.27 |  | От 45 до 60 мм |  |  |
|  | Знак доступности кабины | П 9.2 Рисунок 3.16 | К, О | Наличие |  |  |

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помещения по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Пункт в СП РК 3.06-15-2005 | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Визуальные средства информации о предоставлении услуги |  |  |  |  |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте; - высота прописных букв на указателях с нижней кромкой 2 и более м от пола; - освещенность. | П 9 Рисунок 3.18 П 9.11 | К З З | Наличие От 195-210 см Не менее 7,5 см Наличие |  |  |
|  | Надписи внутри здания информация о назначении помещения | П 9.15 | З | Высота 1,4-1,6 см. со стороны дверной ручки |  |  |
|  | Информация об оказываемой услуге (высота расположения): стенд с текстами электронно-сенсорные устройства | П 9 Рисунок 3.18 «Параметры зоны экспозиции» (П.6, ориентир рисунок 3.3 Д) | К | 70 см-180 см Не более 90 см |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации (в случае необходимости | П 9 Таблица 9.1 | С, З | Наличие |  |  |
| Тактильные средства информации |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения полос ориентации на стене; - маркировка кабинетов приема со стороны ручки: на стене рядом с кабинетом, в т.ч. санитарно-бытовых помещений на кнопках управления лифта; на поручнях лестниц тактильные указатели со знаками шрифта Брайля или рельефами | П 9.26-9-28 Рисунок 3.18 | З | 115-165 см. Наличие 100-110 см. Наличие Наличие |  |  |
| Акустические средства |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами Информационный знак наличии акустического средства | П 9.17-9.25 | З, С | Не менее 1 шт. Наличие |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией): - зона слышимости |  | З | Наличие до 5 м. от входа |  |  |

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (П.5)

| №№ помещения по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Пункт в СП РК 3.06-15-2005 | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 5 | 6 |
| Отведенная территория объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | Вход на территорию: - ширина прохода, калитки, проема в ограждении |  | К К, О, З | Не менее 90 см. |  |  |
|  | Знак доступности учреждения |  | К,З,О | Наличие |  |  |
| Автостоянка посетителей |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа - в специализированное здание; - в жилое здание | П.6.1 из РДС РК 3.01-05-2001 | К, О | Не более 100 м. Не более 300 м. |  |  |
|  | Доля машиномест для инвалидов при следующем числе мест: - 100 мест - 101 - 200 мест - свыше 200 мест | П.6.3 из РДС РК 3.01-05-2001 | К, О | Не менее 4%, но не менее 1 места 3% 2% при общем числе мест свыше 200 плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше 300 мест. |  |  |
|  | Размер автоместа со специальным знаком | П.5. рис 2.32 | К | Не менее 350 * 500 см |  |  |
| Путь к главному входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы одностороннего движения Ширина полосы двустороннего движения | П.5, рис 2.32 П.5.2 из РДС РК 3.01-05-2001 | К, О | Не менее 100 см, в том числе, при огибании любых препятствий Не менее 180 см. |  |  |
|  | При наличии препятствий на пути движения | (П.5, рис 2.32); | З | Рельефная полоса вокруг препятствия не менее 60 см |  |  |
|  | Указатели направления движения |  | К, О, С | Наличие |  |  |
|  | Декоративное ограждение или рельефная полоса, выполняющая направляющую функцию | (П.5) | З | Наличие |  |  |
|  | Место отдыха на пути движения (вне его габаритов) | (П.5 рис 2,31) | К,О | Наличие |  |  |
| Открытая лестница |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка в месте примыкания пути движения к открытой лестнице или пандусу | П 6.5 |  | 160 * 160 см. |  |  |
|  | Противоскользящее покрытие | Пункт 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.21 | О, З, С | Наличие |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | П 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.21 | З | За 60 см до и после марша |  |  |
|  | Контрастная окраска первой и последней ступени |  | З | Наличие |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: - высота поручня: одноуровневый двухуровневый - дополнительный поручень для детей до 10 лет в учреждениях с наличием соответствующего контингента горизонтальные (нетравмирующие) завершения поручня после последней опоры | П 6 Рисунок 2.20 Рис.2.20 Рис 2.25 | О О, З О, З О, З | Наличие 95 см 70 см. (нижний) 95 см (верхний) 50 см 30 см |  |  |

7. ВЫВОДЫ

7.1. Доступность элементов объекта для МГН («Д» - доступно, « ЧД» - частично доступно, «Н» - не доступно)

| № | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | З | С |
| 1 | Входная группа |  |  |  |  |
| 2 | Пути движения |  |  |  |  |
| 3 | Зона обслуживания |  |  |  |  |
| 4 | Санитарно-бытовые помещения |  |  |  |  |
| 5 | Средства информации и телекоммуникации |  |  |  |  |
| 6 | Территория объекта |  |  |  |  |

7.2. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| № | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | З | С |
| 1 | Объект полностью доступен |  |  |  |  |
| 2 | Объект частично доступен |  |  |  |  |
| 3 | Объект не доступен |  |  |  |  |

| Члены рабочей группы по обследованию объекта _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ |  | Руководитель объекта _______________________________________________________________________ (Ф.И.О.) _______________________________________________________________________ (должность) _______________________________________________________________________ (подпись) |
| --- | --- | --- |
| «___»_______________201__ г. |  | «___»_______________201__ г. |

Примечания:

1. Принятые сокращения категории инвалидов:К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-коляске; О - инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, не использующие для передвижения кресло-коляску; З - инвалиды с поражением зрения, С - инвалиды с поражением слуха.

2. Нормативы, обязательные для обеспечения доступности объектов для инвалидов, выделены полужирным шрифтом (в графе 4 - «норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения»). Остальные нормативы имеют рекомендательный характер.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движений и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К паспорту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ (при наличии), на которых наносится номер анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.